KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tata Kelola Lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta Semester II Tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun dalam rangka untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya kegiatan tata kelola lingkungan yang sudah dilakukan di PPS Nizam Zachman Jakarta. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam melakukan upaya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di PPS Nizam Zachman Jakarta.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik untuk kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai PPS Nizam Zachman Jakarta yang telah melaksanakan upaya kegiatan kegiatan tata kelola lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik, semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2

DAFTAR ISI	3

DAFTAR TABEL	6

DAFTAR GAMBAR	7

I.	PENDAHULUAN	8

1.1.	Latar Belakang	8

1.2.	Tujuan	11

1.3.	Lokasi Kegiatan	11

1.4.	Waktu Pelaksanaan	11

1.5.	Objek Kegiatan	12

II.	METODE DAN PERALATAN	13

2.1.	Metode atau Cara	13

2.2.	Peralatan yang digunakan	14

III.	HASIL KEGIATAN	15

3.1.	Dasar Hukum	16

3.2.	Penanganan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta	17

3.2.1.	Pengumpulan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta	17

3.2.2.	Pengangkutan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta	21

3.2.3.	Permasalahan Penanganan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta	28

3.3.	Pemantauan Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta	30

3.3.1.	Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta	31

3.3.2.	Pengujian Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta	32

3.4.	Pemantauan Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman Jakarta	34

3.4.1.	Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman Jakarta	34

3.4.2.	Pengujian Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman Jakarta	36

3.4.3.	Hasil Pengujian Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman Jakarta	40

3.5.	Pemantauan Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta	42

3.5.1.	Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta	42

3.5.2.	Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta	43

3.5.3.	Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta	52

3.6.	Pengerukan Lumpur Saluran Drainase	56

3.7.	Pemantauan Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta	57

3.7.1.	Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta	57

3.7.2.	Pengujian Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta	58

3.7.3.	Hasil Pengujian Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta	65

3.8.	Pemantauan Emisi Genset dan Pompa Engine PPS Nizam Zachman Jakarta	68

3.8.1.	Genset dan Pompa Engine PPS Nizam Zachman Jakarta	68

3.8.2.	Pengujian Emisi Genset dan Pompa Engine PPS Nizam Zachman Jakarta	70

3.8.3.	Hasil Pengujian Emisi dan Pompa Engine PPS Nizam Zachman Jakarta	77

3.9.	Perawatan Ruang Terbuka Hijau	79

3.10.	Kegiatan Pelayanan Lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta	82

3.11.	Penyusunan Draft Pra Feasibility Study (FS) Pengelolaan Sampah	88

3.12.	Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan PPS Nizam Zachman Jakarta (SELARASKAN)	120

3.12.1.	Hasil Penginputan Data	121

3.12.2.	Program Mandatory dan Program Voluntary	123

3.12.3.	Indikator Hasil	126

IV.	KESIMPULAN & SARAN	131

4.1.	Kesimpulan	131

4.2.	Saran	131

L A M P I R A N	132

Lampiran 1. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan Juli 2023	133

Lampiran 2. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan Agustus 2023	134

Lampiran 3. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan September 2023	135

Lampiran 4. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan Oktober 2023	136

Lampiran 5. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan November 2023	137

Lampiran 6. Laporan Hasil Uji Air Limbah Bulan Agustus 2023	138

Lampiran 7. Laporan Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Barat Bulan September 2023	139

Lampiran 8. Laporan Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Timur Bulan September 2023	141

Lampiran 9. Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien Dermaga Barat Bulan September 2023	143

Lampiran 10. Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien Area Pasar Ikan Modern Bulan September 2023	144

Lampiran 11. Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset Power House (350 kVA) Bulan September 2023	145

Lampiran 12. Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset LVMDP (100 kVA) Bulan September 2023	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pengangkutan Sampah Bulan Juli 2023	21

Tabel 2. Data Pengangkutan Sampah Bulan Agustus 2023	22

Tabel 3. Data Pengangkutan Sampah Bulan September 2023	24

Tabel 4. Data Pengangkutan Sampah Bulan Oktober 2023	25

Tabel 5. Data Pengangkutan Sampah Bulan November 2023	26

Tabel 6.Jumlah Produksi Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta Bulan Juli – November 2023	31

Tabel 7. Jumlah Pemakaian Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta Bulan Juli – November 2023	32

Tabel 8. Hasil Uji Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah Bulan Agustus 2023	40

Tabel 9. Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Barat	52

Tabel 10. Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Timur	53

Tabel 11. Hasil Pengujian Udara Ambien Dermaga Barat	66

Tabel 12. Hasil Pengujian Udara Ambien Area Pasar Ikan Modern.	66

Tabel 13. Hasil Pengujian Emisi Genset Power House 350 kVA.	77

Tabel 14. Hasil Pengujian Emisi Genset LVMDP 100 kVA	77

Tabel 15. Permohonan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dari Pengguna Jasa & Stakeholder Bulan Juli – November Tahun 2023.	82

Tabel 16. Rekomendasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Bulan Juli – November Tahun 2023.	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengumpulan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta	20

Gambar 2. Pengangkutan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta	28

Gambar 3. Surat Pengumuman Penutupan Sementara LLHD	33

Gambar 4. Surat Pengumuman Penutupan Sementara LLHD	37

Gambar 5. Lokasi Pengujian Sampel Air Laut	44

Gambar 6. PT. Unilab Perdana	44

Gambar 7. Lokasi Pengambilan Sampel Air Laut Area Barat	45

Gambar 8. Lokasi Pengambilan Sampel Air Laut Area Timur	45

Gambar 9. Proses Pengambilan Sampel Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta	47

Gambar 10. Lokasi Pengujian Sampel Udara Ambien	59

Gambar 11. PT. Unilab Perdana	59

Gambar 12. Lokasi Pengambilan Sampel Udara Ambien Dermaga Barat	60

Gambar 13. Lokasi Pengambilan Sampel Udara Ambien Pasar Ikan Modern	60

Gambar 14. Proses Pengambilan Sampel Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta	64

Gambar 15. Genset Power House (350 kVA)	69

Gambar 16. Genset LVMDP (100 kVA)	70

Gambar 17. Lokasi Pengujian Sampel Emisi Genset	71

Gambar 18. PT. Unilab Perdana	71

Gambar 19. Lokasi Pengambilan Sampel Emisi Genset Power House	72

Gambar 20. Lokasi Pengambilan Sampel Emisi Genset LVMDP	72

Gambar 21. Proses Pengambilan Sampel Emisi PPS Nizam Zachman Jakarta	75

Gambar 22. Perawatan Ruang Terbuka Hijau PPS Nizam Zachman Jakarta	81

Gambar 23. Tampilan WEB Sistem Informasi Tata Kelola Pelabuhan	120

Gambar 24. Dashboard PPS Nizam Zachman Jakarta	121

Gambar 25. Penggunaan Listrik PPS Nizam Zachman Jakarta	121

Gambar 26. Penggunaan Air Bersih PPS Nizam Zachman Jakarta	122

Gambar 27. Pengumpulan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta	123

- PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan). Sedangkan Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang dilakukan secara obyektif dan sistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang mencakup perencanaan program, implementasi program, monitoring program dan evaluasi program.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 1, 50 dan 56 menyatakan bahwa pelindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana. Pemerintah melakukan upaya pelindungan lingkungan laut melalui konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana. Selain itu pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pelindungan dan pelestarian lingkungan laut yang dimaksud dilakukan melalui penceqahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap Pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut.

Berdasarkan telaah lingkungan strategis, salah satu tujuan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan nasional adalah mewujudkan Pelabuhan Perikanan berwawasan lingkungan yang memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Recana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, salah satu fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan pengendalian lingkungan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja di Pelabuhan Perikanan.

Tata kelola lingkungan merupakan tata nilai yang terdiri dari aturan, praktek-praktek, kebijakan, kelembagaan dan lain-lain yang membentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Tata kelola lingkungan yang baik mempertimbangkan peran dari tokoh yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Dalam melakukan tata Kelola lingkungan yang baik untuk efektivitas pemerintahan dan bergerak menuju masa depan yang sustainable diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat umum. Beberapa elemen kunci dalam tata kelola lingkungan adalah:

- Melekatkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan dan dalam aksi nyata lapangan.

- Konseptualisasi tentang wilayah dan masyarakat secara ekonomi dan politik sebagai bagian dari lingkungan.

- Menekankan hubungan antara masyarakat dan ekosistem tempat hidupnya dan mendorong langkah-langkah menuju sistem sirkular atau daur ulang (bukan yang langsung terbuang.

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil atau prestasi yang ingin dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang ingin dicapai dapat sesuai dengan rencana. Tujuan monitoring dan evaluasi kegiatan tata kelola lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah memberi pemahaman tentang langkah-langkah persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi kegiatan tata kelola lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan informasi yang berharga dan dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan organisasi yang dipimpinnya.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta merupakan salah satu dari 6 Pelabuhan Perikanan kelas A (Samudera) dan merupakan Pelabuhan Perikanan terbesar di Indonesia. Sebagai Pelabuhan Perikanan terbesar dengan kompleksitas aktifitas perikanan yang padat serta kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang berjalan secara terus menerus, akan menimbulkan masalah lingkungan. Pentingnya monitoring dan evaluasi kegiatan tata kelola lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta agar kegiatan perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan dampak lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusunnya laporan monitoring dan evaluasi tata kelola lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta untuk mengetahui progres pelaksanaan dan sebagai dasar dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup di PPS Nizam Zachman Jakarta.

  - Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tata Kelola Lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta Semester II Tahun 2023 adalah:

- Melakukan pemantauan terhadap kegiatan tata kelola lingkungan yang sudah dilakukan di PPS Nizam Zachman Jakarta.

- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan tata kelola lingkungan yang sudah dilakukan di PPS Nizam Zachman Jakarta.

  - Lokasi Kegiatan

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Gambar 1. Lokasi Kegiatan Tata Kelola Lingkungan

  - Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan Bulan November Tahun 2023.

  - Objek Kegiatan

Objek kegiatan tata kelola lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta pada Semester II Tahun 2023 meliputi:

- Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta

- Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta

- Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah

- Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta

- Saluran Drainase PPS Nizam Zachman Jakarta

- Emisi Genset Power House (350 kVA) dan Emisi Genset LVMDP (100 kVA)

- Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta

- Ruang Terbuka Hijau

- METODE DAN PERALATAN

  - Metode atau Cara

Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi proses pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Pengumpulan data ini merupakan suatu kegiatan yang terkait dengan keadaan real di lapangan dan merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data dalam suatu laporan. Hasil pengumpulan data ini digunakan untuk menganalisis kegiatan monitoring dan evaluasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini adalah metode observasi dan metode dokumentasi. Metode observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lapangan, memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Sedangkan metode dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai informasi penting yang dapat berupa catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi dan sebagainya.

Jenis dan sumber data dalam laporan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dengan cara pengumpulan dokumen yang sesuai dengan objek kegiatan. Sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan untuk pelengkap data primer dan sebagai data pendukung. Data sekunder ini merupakan data yang telah ada, atau data yang telah dikumpulkan. Data-data sekunder yang terkait dengan laporan ini disebut dengan dokumen. Dokumen-dokumen ini biasanya dianalisis dan dikumpulkan oleh lembaga-lembaga yang terkait.

Data Primer terdiri dari:

- Dokumentasi Kebersihan, Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

- Jurnal Pemakaian Air Bersih

- Dokumentasi Perawatan Ruang Terbuka Hijau

Data sekunder terdiri dari:

- Laporan Penimbangan Sampah Di TPST Bantar Gebang yang bersumber dari Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bulan Juli – November 2023.

- Laporan Hasil Uji Air Limbah Outlet UPL yang bersumber dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bulan Agustus 2023.

- Laporan Hasil Pengujian Air Laut (Kolam Sisi Barat PPS Nizam Zachman Jakarta) yang bersumber dari Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana. Bulan September 2023.

- Laporan Hasil Pengujian Air Laut (Kolam Sisi Timur PPS Nizam Zachman Jakarta) yang bersumber dari Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana Bulan September 2023.

- Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset Power House (350 kVA) yang bersumber dari Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana Bulan September 2023.

- Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset LVMDP (100 kVA) yang bersumber dari Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana Bulan September 2023.

- Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien Area Pasar Ikan Modern yang bersumber dari Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana Bulan September 2023.

- Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien Dermaga Barat yang bersumber dari Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana Bulan September 2023.

  - Peralatan yang digunakan

Peralatan yang digunakan dalam laporan ini adalah alat tulis, handphone, laptop/PC, printer, scanner.

- HASIL KEGIATAN

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan. Inti tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan acuan upaya perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. Berikut beberapa jenis dokumen lingkungan:

- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri:

- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).

- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

- Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DELH dan DPLH).

Sejak dibangun pada tahun 1980 dan diresmikan tanggal 17 Juli 1984 PPS Nizam Zachman Jakarta hanya memiliki 2 (dua) Dokumen Lingkungan seperti Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta Tahun 1993 dan Dokumen Studi Analisis Dampak Lingkungan (Review) Tahun 1997. Hingga saat ini PPS Nizam Zachman Jakarta masih belum memiliki izin lingkungan. PPS Nizam Zachman Jakarta seharusnya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan harus mengacu pada Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Beberapa Kegiatan Tata Kelola Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh PPS Nizam Zachman pada Semester II Tahun 2023 yaitu:

- Pemantauan Kebersihan dan Penanganan Sampah.

- Pemantauan Air Bersih.

- Pemantauan Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah.

- Pemantauan dan Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta.

- Pengerukan Lumpur Saluran Drainase.

- Pemantauan dan Pengujian Udara Ambien.

- Pemantauan dan Pengujian Emisi Genset.

- Perawatan Ruang Terbuka Hijau.

- Pelayanan Kegiatan Terkait Pengelolaan Lingkungan di Pelabuhan Perikanan.

- Penyusunan Draft Pra Feasibility Study (FS) Pengelolaan Sampah.

  - Dasar Hukum

Dasar hukum dalam melakukan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pelabuhan Perikanan Semester I Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331).

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639)

  - Penanganan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah). PPS Nizam Zachman Jakarta melakukan penanganan sampah dalam hal pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pengumpulan sampah dilakukan untuk mengambil dan memindahkan sampah atau sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R. Sedangkan pengangkutan sampah dilakukan untuk membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

    - Pengumpulan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta

Proses pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan PPS Nizam Zachman Jakarta dengan cara mengambil sampah yang berasal dari area penghasil sampah, lalu memindahkannya ke tempat penampungan sampah sementara dengan menggunakan peralatan penunjang kegiatan kebersihan. Pengumpulan sampah di Kawasan PPS Nizam Zachman Jakarta secara rutin telah dilaksanakan namun terdapat keterbatasan, kendala teknis dan nonteknis sehingga pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya memenuhi standar tata kelola sampah sesuai regulasi yang berlaku.

Area penghasil sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta dikelompokkan menjadi 5 area, yaitu:

- Area Pasar Ikan Modern (PIM) dan Eks. Pusat Pemasaran Ikan (PPI);

- Industri Unit Pengolahan Ikan dan Cold Storage;

- Area Dermaga, Kolam Pelabuhan dan Docking;

- Area Perkantoran, Pertokoan, Perbengkelan dan Kantin;

- Fasilitas Publik seperti Halaman/Ruang Terbuka, Jalan, Drainase, Kolam Penampungan Banjir, Taman Pelabuhan, MCK Umum, Masjid dan Musholla, serta Fasilitas Publik Lainnya.

PPS Nizam Zachman Jakarta telah menyediakan fasilitas fungsional, salah satunya yaitu Tempat Penampungan Sampah (TPS) Sementara dengan kapasitas ± 1.000 m3 yang diperuntukan sebagai tempat menampung seluruh sampah padat dari hasil kegiatan kebersihan dan pengumpulan sampah di kawasan PPS Nizam Zachman Jakarta. Armada dan kendaraan operasional pendukung kebersihan dan pengumpulan sampah yang dimiliki PPS Nizam Zachman Jakarta antara lain:

  - Dump Truck sebanyak 4 unit

  - Backhoe Loader sebanyak 3 unit

  - Kendaraan amphibious sebanyak 1 unit

  - Perahu/sampan sebanyak 2 unit

  - Truck Tangki Air sebanyak 1 unit

  - Peralatan Kebersihan

Secara umum armada dan kendaraan operasional pendukung kebersihan dan pengumpulan sampah dalam kondisi tidak layak untuk digunakan karena mengalami banyak kerusakan mulai dari rusak ringan sampai dengan rusak berat, namun karena urgensi di lapangan dan keterbatasan anggaran maka armada serta kendaraan operasional tersebut terus dipertahankan dan diperbaiki agar tetap dapat beroperasi, walaupun secara biaya sudah tidak efisien.

Karakteristik sampah yang ada di PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu sampah organik, sampah basah, sampah kering, sampah jalan dan sampah domestik/rumah tangga. Secara umum komposisi sampah yang ada di PPS Nizam Zachman Jakarta dapat dibedakan dalam beberapa komponen yaitu:

- Sampah organic, yang terdiri dari sisa makanan dan daun;

- Sampah kertas, yang dapat berupa kardus, karton, kertas HVS, kertas koran;

- Sampah plastik, yang terdiri dari kantung plastik, botol plastik bekas kemasan;

- Sampah kayu, berupa potongan kayu;

- Sampah karet, berupa ban bekas, dan potongan lembaran karet;

- Sampah lain-lain yang berupa sampah yang berasal dari kegiatan industri perikanan dan perbaikan kapal perikanan yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Karakteristik dan komposisi sampah terbanyak di PPS Nizam Zachman Jakarta didominasi oleh sampah plastik, sampah basah, sampah organik sehingga mudah busuk dan menimbulkan bau yang menyengat. Sampah yang dikumpulkan setiap harinya berkisar 40 m³ sampai dengan 60 m³.

Gambar 1. Pengumpulan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta

    - Pengangkutan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta

Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan ketentuan memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan, rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin, frekuensi pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah sementara dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)/TPA Bantar Gebang dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada dan ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.

Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah sementara PPS Nizam Zachman Jakarta dilakukan oleh petugas kebersihan PPS Nizam Zachman Jakarta dengan menggunakan Dump Truck dan Backhoe Loader. Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara PPS Nizam Zachman Jakarta menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)/TPA Bantar Gebang dilakukan oleh PT. Mitra Baru Bersih pada Bulan Juli – November 2023 selaku pihak penyedia jasa yang diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta dengan menggunakan dump truck. Data pengangkutan sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta menggunakan dokumen manifest sampah yang di berikan oleh petugas PT. Mitra Baru Bersih pada saat melakukan pengambilan/loading sampah di TPS PPS Nizam Zachman Jakarta. Selain dokumen manifest terdapat juga laporan penimbangan sampah di TPST Bantar Gebang yang diterbitkan oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai dasar pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (retribusi pengangkutan sampah).

Tabel 1. Data Pengangkutan Sampah Bulan Juli 2023

| NO | TANGGAL | DOKUMEN MANIFEST |  | LAPORAN PENIMBANGAN |  | PELAKSANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RITASE | TONASE | RITASE | TONASE |  |
| 1 | 01 Juli 2023 | 2 | - | 2 | 10,84 | PT. Muara Baru Bersih |
| 2 | 02 Juli 2023 | 2 | - | 2 | 11,86 | PT. Muara Baru Bersih |
| 3 | 03 Juli 2023 | 2 | - | - | - | PT. Muara Baru Bersih |
| 4 | 04 Juli 2023 | 2 | - | 4 | 24,86 | PT. Muara Baru Bersih |
| 5 | 05 Juli 2023 | 2 | - | 2 | 12,4 | PT. Muara Baru Bersih |
| 6 | 06 Juli 2023 | 1 | - | - | - | PT. Muara Baru Bersih |
| 7 | 07 Juli 2023 | 1 | - | 2 | 14,06 | PT. Muara Baru Bersih |
| 8 | 08 Juli 2023 | 3 | - | 1 | 7,04 | PT. Muara Baru Bersih |
| 9 | 09 Juli 2023 | 2 | - | 4 | 24,7 | PT. Muara Baru Bersih |
| 10 | 10 Juli 2023 | 3 | - | 2 | 13,24 | PT. Muara Baru Bersih |
| 11 | 11 Juli 2023 | 1 | - | 1 | 6,3 | PT. Muara Baru Bersih |
| 12 | 12 Juli 2023 | 2 | - | 2 | 11,64 | PT. Muara Baru Bersih |
| 13 | 13 Juli 2023 | 1 | - | 2 | 12,3 | PT. Muara Baru Bersih |
| 14 | 14 Juli 2023 | 2 | - | 2 | 13,18 | PT. Muara Baru Bersih |
| 15 | 15 Juli 2023 | 3 | - | 3 | 17,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| 16 | 16 Juli 2023 | 2 | - | 2 | 11,48 | PT. Muara Baru Bersih |
| 17 | 17 Juli 2023 | 2 | - | 2 | 13,68 | PT. Muara Baru Bersih |
| 18 | 18 Juli 2023 | 1 | - | 1 | 6,72 | PT. Muara Baru Bersih |
| 19 | 19 Juli 2023 | 1 | - | 1 | 7,16 | PT. Muara Baru Bersih |
| 20 | 20 Juli 2023 | 1 | - | - | - | PT. Muara Baru Bersih |
| 21 | 21 Juli 2023 | 2 | - | 3 | 20,14 | PT. Muara Baru Bersih |
| 22 | 22 Juli 2023 | 5 | - | 4 | 24,84 | PT. Muara Baru Bersih |
| 23 | 23 Juli 2023 | 3 | - | 2 | 11,12 | PT. Muara Baru Bersih |
| 24 | 24 Juli 2023 | 1 | - | 2 | 10,92 | PT. Muara Baru Bersih |
| 25 | 25 Juli 2023 | 3 | - | 3 | 19,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| 26 | 26 Juli 2023 | 5 | - | 6 | 40,4 | PT. Muara Baru Bersih |
| 27 | 27 Juli 2023 | 2 | - | - | - | PT. Muara Baru Bersih |
| 28 | 28 Juli 2023 | 3 | - | 5 | 32,14 | PT. Muara Baru Bersih |
| 29 | 29 Juli 2023 | 3 | - | 2 | 10,92 | PT. Muara Baru Bersih |
| 30 | 30 Juli 2023 | 4 | - | 4 | 22,06 | PT. Muara Baru Bersih |
| 31 | 31 Juli 2023 | 2 |  | 2 | 11,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| TOTAL |  | 69 | - | 68 | 421,06 |  |

Sumber: Laporan Penimbangan Sampah Di TPST Bantar Gebang yang bersumber dari Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Tabel 2. Data Pengangkutan Sampah Bulan Agustus 2023

| NO | TANGGAL | DOKUMEN MANIFEST |  | LAPORAN PENIMBANGAN |  | PELAKSANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RITASE | TONASE | RITASE | TONASE |  |
| 1 | 01 Agustus 2023 | 2 | - | 1 | 4,96 | PT. Muara Baru Bersih |
| 2 | 02 Agustus 2023 | 3 | - | 4 | 25,48 | PT. Muara Baru Bersih |
| 3 | 03 Agustus 2023 | 3 | - | 3 | 16,68 | PT. Muara Baru Bersih |
| 4 | 04 Agustus 2023 | 3 | - | 3 | 19,28 | PT. Muara Baru Bersih |
| 5 | 05 Agustus 2023 | 2 | - | 2 | 12,26 | PT. Muara Baru Bersih |
| 6 | 06 Agustus 2023 | 2 | - | 3 | 16,52 | PT. Muara Baru Bersih |
| 7 | 07 Agustus 2023 | 3 | - | 2 | 13,08 | PT. Muara Baru Bersih |
| 8 | 08 Agustus 2023 | 2 | - | 2 | 14,06 | PT. Muara Baru Bersih |
| 9 | 09 Agustus 2023 | 2 | - | 2 | 10,54 | PT. Muara Baru Bersih |
| 10 | 10 Agustus 2023 | 2 | - | 2 | 10,52 | PT. Muara Baru Bersih |
| 11 | 11 Agustus 2023 | 3 | - | 2 | 11,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| 12 | 12 Agustus 2023 | 4 | - | 5 | 26,74 | PT. Muara Baru Bersih |
| 13 | 13 Agustus 2023 | 4 | - | 4 | 22,58 | PT. Muara Baru Bersih |
| 14 | 14 Agustus 2023 | 1 | - | 1 | 5,52 | PT. Muara Baru Bersih |
| 15 | 15 Agustus 2023 | 1 | - | 2 | 12,54 | PT. Muara Baru Bersih |
| 16 | 16 Agustus 2023 | 3 | - | 1 | 6,52 | PT. Muara Baru Bersih |
| 17 | 17 Agustus 2023 | 2 | - | 3 | 16,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| 18 | 18 Agustus 2023 | 4 | - | 4 | 19,76 | PT. Muara Baru Bersih |
| 19 | 19 Agustus 2023 | 1 | - | 1 | 6,34 | PT. Muara Baru Bersih |
| 20 | 20 Agustus 2023 | 1 | - | 2 | 11,82 | PT. Muara Baru Bersih |
| 21 | 21 Agustus 2023 | 3 | - | 2 | 10,82 | PT. Muara Baru Bersih |
| 22 | 22 Agustus 2023 | 2 | - | 1 | 5,6 | PT. Muara Baru Bersih |
| 23 | 23 Agustus 2023 | 1 | - | 2 | 13,46 | PT. Muara Baru Bersih |
| 24 | 24 Agustus 2023 | 3 | - | 2 | 10,44 | PT. Muara Baru Bersih |
| 25 | 25 Agustus 2023 | 3 | - | 2 | 9,88 | PT. Muara Baru Bersih |
| 26 | 26 Agustus 2023 | 5 | - | 6 | 34,96 | PT. Muara Baru Bersih |
| 27 | 27 Agustus 2023 | 2 | - | 3 | 18,54 | PT. Muara Baru Bersih |
| 28 | 28 Agustus 2023 | - | - | - | - | - |
| 29 | 29 Agustus 2023 | 3 | - | 3 | 18,82 | PT. Muara Baru Bersih |
| 30 | 30 Agustus 2023 | 3 | - | 1 | 7,42 | PT. Muara Baru Bersih |
| 31 | 31 Agustus 2023 | 3 | - | 4 | 24,48 | PT. Muara Baru Bersih |
| TOTAL |  | 76 | - | 75 | 436,66 |  |

Sumber: Laporan Penimbangan Sampah Di TPST Bantar Gebang yang bersumber dari Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Tabel 3. Data Pengangkutan Sampah Bulan September 2023

| NO | TANGGAL | DOKUMEN MANIFEST |  | LAPORAN PENIMBANGAN |  | PELAKSANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RITASE | TONASE | RITASE | TONASE |  |
| 1 | 01 September 2023 | 1 | - | 2 | 11,82 | PT. Muara Baru Bersih |
| 2 | 02 September 2023 | 3 | - | 3 | 15,48 | PT. Muara Baru Bersih |
| 3 | 03 September 2023 | 2 | - | 2 | 12,82 | PT. Muara Baru Bersih |
| 4 | 04 September 2023 | 2 | - | 1 | 6,72 | PT. Muara Baru Bersih |
| 5 | 05 September 2023 | 2 | - | 2 | 10,36 | PT. Muara Baru Bersih |
| 6 | 06 September 2023 | 3 | - | 3 | 16,94 | PT. Muara Baru Bersih |
| 7 | 07 September 2023 | 2 | - | 3 | 17,7 | PT. Muara Baru Bersih |
| 8 | 08 September 2023 | 3 | - | 3 | 16,86 | PT. Muara Baru Bersih |
| 9 | 09 September 2023 | 3 | - | 3 | 17,9 | PT. Muara Baru Bersih |
| 10 | 10 September 2023 | 2 | - | 1 | 5,14 | PT. Muara Baru Bersih |
| 11 | 11 September 2023 | 2 | - | 1 | 5,72 | PT. Muara Baru Bersih |
| 12 | 12 September 2023 | 2 | - | 4 | 23,54 | PT. Muara Baru Bersih |
| 13 | 13 September 2023 | 4 | - | 3 | 16,28 | PT. Muara Baru Bersih |
| 14 | 14 September 2023 | 2 | - | 3 | 15,18 | PT. Muara Baru Bersih |
| 15 | 15 September 2023 | - | - | - | - | - |
| 16 | 16 September 2023 | 2 | - | 1 | 5,88 | PT. Muara Baru Bersih |
| 17 | 17 September 2023 | 3 | - | 4 | 23,74 | PT. Muara Baru Bersih |
| 18 | 18 September 2023 | 2 | - | 1 | 5,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| 19 | 19 September 2023 | 3 | - | 2 | 12,46 | PT. Muara Baru Bersih |
| 20 | 20 September 2023 | 5 | - | 4 | 22,94 | PT. Muara Baru Bersih |
| 21 | 21 September 2023 | 3 | - | 6 | 22,7 | PT. Muara Baru Bersih |
| 22 | 22 September 2023 | 4 | - | 1 | 5,56 | PT. Muara Baru Bersih |
| 23 | 23 September 2023 | 5 | - | 6 | 27,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| 24 | 24 September 2023 | 2 | - | 4 | 24,1 | PT. Muara Baru Bersih |
| 25 | 25 September 2023 | 4 | - | 3 | 13,16 | PT. Muara Baru Bersih |
| 26 | 26 September 2023 | 2 | - | 3 | 12,94 | PT. Muara Baru Bersih |
| 27 | 27 September 2023 | 4 | - | 2 | 10,1 | PT. Muara Baru Bersih |
| 28 | 28 September 2023 | 3 | - | 5 | 24,2 | PT. Muara Baru Bersih |
| 29 | 29 September 2023 | 3 | - | 2 | 8,5 | PT. Muara Baru Bersih |
| 30 | 30 September 2023 | 2 | - | 3 | 15,32 | PT. Muara Baru Bersih |
| TOTAL |  | 80 | - | 81 | 426,1 |  |

Sumber: Laporan Penimbangan Sampah Di TPST Bantar Gebang yang bersumber dari Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Tabel 4. Data Pengangkutan Sampah Bulan Oktober 2023

| NO | TANGGAL | DOKUMEN MANIFEST |  | LAPORAN PENIMBANGAN |  | PELAKSANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RITASE | TONASE | RITASE | TONASE |  |
| 1 | 01 Oktober 2023 | 3 | - | 3 | 16,28 | PT. Muara Baru Bersih |
| 2 | 02 Oktober 2023 | 2 | - | 1 | 4,86 | PT. Muara Baru Bersih |
| 3 | 03 Oktober 2023 | 2 | - | 3 | 15,9 | PT. Muara Baru Bersih |
| 4 | 04 Oktober 2023 | 4 | - | 3 | 14,94 | PT. Muara Baru Bersih |
| 5 | 05 Oktober 2023 | 3 | - | 3 | 14,82 | PT. Muara Baru Bersih |
| 6 | 06 Oktober 2023 | 3 | - | 2 | 10,38 | PT. Muara Baru Bersih |
| 7 | 07 Oktober 2023 | 2 | - | 4 | 22,12 | PT. Muara Baru Bersih |
| 8 | 08 Oktober 2023 | 4 | - | 2 | 9,8 | PT. Muara Baru Bersih |
| 9 | 09 Oktober 2023 | 2 | - | 2 | 9,86 | PT. Muara Baru Bersih |
| 10 | 10 Oktober 2023 | 3 | - | 5 | 26,64 | PT. Muara Baru Bersih |
| 11 | 11 Oktober 2023 | 2 | - | 2 | 10,94 | PT. Muara Baru Bersih |
| 12 | 12 Oktober 2023 | 3 | - | 1 | 5,28 | PT. Muara Baru Bersih |
| 13 | 13 Oktober 2023 | 2 | - | 4 | 21,84 | PT. Muara Baru Bersih |
| 14 | 14 Oktober 2023 | 2 | - | 2 | 7,54 | PT. Muara Baru Bersih |
| 15 | 15 Oktober 2023 | 2 | - | 2 | 11,96 | PT. Muara Baru Bersih |
| 16 | 16 Oktober 2023 | 2 | - | 2 | 9,56 | PT. Muara Baru Bersih |
| 17 | 17 Oktober 2023 | 3 | - | 3 | 17,78 | PT. Muara Baru Bersih |
| 18 | 18 Oktober 2023 | 3 | - | 2 | 9,82 | PT. Muara Baru Bersih |
| 19 | 19 Oktober 2023 | 2 | - | 2 | 10,46 | PT. Muara Baru Bersih |
| 20 | 20 Oktober 2023 | 1 | - | 2 | 11,54 | PT. Muara Baru Bersih |
| 21 | 21 Oktober 2023 | 3 | - | 4 | 20,04 | PT. Muara Baru Bersih |
| 22 | 22 Oktober 2023 | 3 | - | 3 | 12 | PT. Muara Baru Bersih |
| 23 | 23 Oktober 2023 | 3 | - | 2 | 7,9 | PT. Muara Baru Bersih |
| 24 | 24 Oktober 2023 | 3 | - | 2 | 10,26 | PT. Muara Baru Bersih |
| 25 | 25 Oktober 2023 | 3 | - | 5 | 23,4 | PT. Muara Baru Bersih |
| 26 | 26 Oktober 2023 | 3 | - | 3 | 14,82 | PT. Muara Baru Bersih |
| 27 | 27 Oktober 2023 | 2 | - | 1 | 5,52 | PT. Muara Baru Bersih |
| 28 | 28 Oktober 2023 | 4 | - | 5 | 25,68 | PT. Muara Baru Bersih |
| 29 | 29 Oktober 2023 | 4 | - | 2 | 6,64 | PT. Muara Baru Bersih |
| 30 | 30 Oktober 2023 | 2 | - | 2 | 10,22 | PT. Muara Baru Bersih |
| 31 | 31 Oktober 2023 | 4 | - | 6 | 25,68 | PT. Muara Baru Bersih |
| TOTAL |  | 84 | - | 85 | 424,48 |  |

Sumber: Laporan Penimbangan Sampah Di TPST Bantar Gebang yang bersumber dari Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Tabel 5. Data Pengangkutan Sampah Bulan November 2023

| NO | TANGGAL | DOKUMEN MANIFEST |  | LAPORAN PENIMBANGAN |  | PELAKSANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RITASE | TONASE | RITASE | TONASE |  |
| 1 | 01 November 2023 | 2 | - | 2 | 8,8 | PT. Muara Baru Bersih |
| 2 | 02 November 2023 | 4 | - | 4 | 17,26 | PT. Muara Baru Bersih |
| 3 | 03 November 2023 | 2 | - | 1 | 4,14 | PT. Muara Baru Bersih |
| 4 | 04 November 2023 | 2 | - | 3 | 17,1 | PT. Muara Baru Bersih |
| 5 | 05 November 2023 | 2 | - | 2 | 12 | PT. Muara Baru Bersih |
| 6 | 06 November 2023 | 2 | - | 2 | 11,44 | PT. Muara Baru Bersih |
| 7 | 07 November 2023 | 2 | - | 1 | 6,38 | PT. Muara Baru Bersih |
| 8 | 08 November 2023 | 4 | - | 3 | 17,1 | PT. Muara Baru Bersih |
| 9 | 09 November 2023 | 1 | - | 3 | 15,56 | PT. Muara Baru Bersih |
| 10 | 10 November 2023 | 4 | - | 2 | 11,72 | PT. Muara Baru Bersih |
| 11 | 11 November 2023 | 4 | - | 6 | 35,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| 12 | 12 November 2023 | 3 | - | 3 | 15,8 | PT. Muara Baru Bersih |
| 13 | 13 November 2023 | 2 | - | - | - | PT. Muara Baru Bersih |
| 14 | 14 November 2023 | 2 | - | 3 | 15,76 | PT. Muara Baru Bersih |
| 15 | 15 November 2023 | 3 | - | 3 | 17,6 | PT. Muara Baru Bersih |
| 16 | 16 November 2023 | 2 | - | 3 | 14,94 | PT. Muara Baru Bersih |
| 17 | 17 November 2023 | 2 | - | 2 | 11,48 | PT. Muara Baru Bersih |
| 18 | 18 November 2023 | 2 | - | 2 | 9,62 | PT. Muara Baru Bersih |
| 19 | 19 November 2023 | 4 | - | 4 | 23,06 | PT. Muara Baru Bersih |
| 20 | 20 November 2023 | 2 | - | 1 | 4,84 | PT. Muara Baru Bersih |
| 21 | 21 November 2023 | 1 | - | 2 | 12,44 | PT. Muara Baru Bersih |
| 22 | 22 November 2023 | 3 | - | 3 | 20,66 | PT. Muara Baru Bersih |
| 23 | 23 November 2023 | 4 | - | 2 | 12,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| 24 | 24 November 2023 | 2 | - | 2 | 12,54 | PT. Muara Baru Bersih |
| 25 | 25 November 2023 | 3 | - | 3 | 16,56 | PT. Muara Baru Bersih |
| 26 | 26 November 2023 | 3 | - | 4 | 23,06 | PT. Muara Baru Bersih |
| 27 | 27 November 2023 | 1 | - | 2 | 12,38 | PT. Muara Baru Bersih |
| 28 | 28 November 2023 | 5 | - | 2 | 12,76 | PT. Muara Baru Bersih |
| 29 | 29 November 2023 | 6 | - | 6 | 32,02 | PT. Muara Baru Bersih |
| 30 | 30 November 2023 | 6 | - | 9 | 48,3 | PT. Muara Baru Bersih |
| TOTAL |  | 85 | - | 85 | 472,36 |  |

Sumber: Laporan Penimbangan Sampah Di TPST Bantar Gebang yang bersumber dari Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Gambar 2. Pengangkutan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta

    - Permasalahan Penanganan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta

Beberapa permasalahan penanganan sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut:

- Kurangnya jumlah TPS di PPS Nizam Zachman Jakarta yang mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di TPS eksisting.

- Keterlambatan/kegagalan pemilihan penyedia jasa pengangkutan sampah ke TPA akibat permasalahan di proses Pengadaan Barang dan Jasa pada awal tahun. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan sampah di TPS;

- Bangunan TPS PPS Nizam Zachman Jakarta yang masih terbuka dengan tembok tanpa atap dan tidak dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah, komposting sampah organik dan pengolahan air lindi;

- Kelengkapan dan Bangunan TPS PPS Nizam Zachman Jakarta sudah banyak yang mengalami kerusakan, seperti tembok, lampu penerangan dan pagar/pintu;

- Volume sampah pada bulan tertentu sangat banyak terutama pada saat sampah dari laut masuk ke dalam kolam Pelabuhan atau pada saat sampah dasar laut naik ke permukaan perairan;

- Sering terjadi kerusakan armada dan kendaraan operasional pendukung kebersihan.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam penanganan sampah di dermaga dan kolam Pelabuhan adalah sebagai berikut:

- Pengaturan & Penentuan Zonasi Kapal untuk kegiatan Bongkar-Muat, Tambat, Floating Repair & Docking;

- Pembersihan & Pengumpulan Sampah dari Kolam Pelabuhan ke Darat dengan menggunakan Perahu/Sampan Sampah (Manual) & Kapal Amphibious (Mekanis) secara rutin;

- Menyediakan Tempat Sampah di Area Dermaga;

- Secara berkala melakukan kegiatan Kerja Bakti dan Penertiban Bersih Dermaga, Kolam Pelabuhan, Pantai/Laut dan Penanaman Mangrove;

- Himbauan rutin melalui sound system kawasan kepada pengguna jasa di area dermaga dan kolam Pelabuhan untuk tidak membuang sampah di kolam Pelabuhan.

  - Pemantauan Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta

Air bersih untuk keperluan higiene sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Air bersih yang memenuhi syarat kesehatan harus bebas dari pencemaran dan harus memenuhi standar kualitas. Air yang berkualitas buruk dapat mengakibatkan penyakit. Hal ini terjadi karena terdapatnya logam-logam berat yang bersifat racun yang masuk dalam tubuh. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menyebabkan kualitas air menurun sehingga air tersebut tidak dapat digunakan seperti yang diharapkan. Kondisi air yang demikian disebut dengan air yang tercemar.

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air untuk keperluan higiene sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan parameter yang harus diperiksa secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geohidrologi mengindikasikan adanya potensi pencemaran berkaitan dengan parameter tambahan. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu air untuk keperluan higiene sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum (Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum).

Dalam menjaga kualitas air bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta, perlu melakukan pemantauan dan pengujian sampel air bersih untuk mengetahui kualitas air bersih apakah sesuai dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi. Pengujian kualitas air penting untuk mengidentifikasi masalah pencemaran yang terjadi, memastikan bahwa air dapat digunakan sesuai tujuannya, aman dikonsumsi dan mengevaluasi keefektifan sistem pengolahan air

    - Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta

Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sebaiknya adalah air yang memenuhi kriteria sebagai air bersih atau air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Air bersih dapat dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan umum, keperluan industry dan perikanan. Air bersih keperluan industri perikanan digunakan sebagai bahan baku untuk membersihkan ikan dan membersihkan limbah ikan. Sehingga air bersih menjadi sangat penting untuk aktivitas kehidupan masyarakat di PPS Nizam Zachman Jakarta, sehingga harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Air bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta berasal dari PAM JAYA (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya) yang disuplai oleh PT. Perikanan Indonesia.

Sumber air bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta berasal dari PAM JAYA dan truck tangki air bersih. PAM JAYA merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat DKI Jakarta secara menyeluruh dan berkualitas. Air bersih yang berasal dari PAM JAYA kemudian dialirkan ke dalam bak penampungan milik PT. Perikanan Indonesia sebelum di distribusikan ke instansi/perusahaan yang berada di PPS Nizam Zachman Jakarta. Berikut data jumlah produksi air bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta pada Bulan Juli - November 2023.

Tabel 6.Jumlah Produksi Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta Bulan Juli – November 2023

| No | Bulan | Jumlah (Liter) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Juli | 70.282.000 |
| 2 | Agustus | 84.383.000 |
| 3 | September | 54.580.000 |
| 4 | Oktober | 61.588.000 |
| 5 | November | 76.556.000 |

Sumber: PT. Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, 2023.

Dalam kegiatan operasional UPT PPS Nizam Zachman Jakarta, air bersih yang digunakan berasal dari bak penampungan milik PT. Perikanan Indonesia yang kemudian dialirkan ke reservoir milik UPT PPS Nizam Zachman Jakarta, ground tank Gedung Pelayanan Terpadu dan ke UPL dengan menggunakan pipa dan meteran air untuk menghitung pemakaian air bersih operasional UPT PPS Nizam Zachman Jakarta. Air bersih yang berada di reservoir milik UPT PPS Nizam Zachman Jakarta kemudian didistribusikan ke Gedung Admnistrasi, Gedung Workshop dan Alat Berat. Sedangkan air bersih yang ke UPL didistribusikan ke beberapa lokasi seperti Gedung Arsip, Mess Loligo dan Mess Operator. Berikut jumlah pemakaian air bersih dalam kegiatan operasional UPT PPS Nizam Zachman Jakarta Bulan Juli - November 2023.

Tabel 7. Jumlah Pemakaian Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta Bulan Juli – November 2023

| No | Lokasi Meteran Air | Jumlah (Liter) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Juli | Agustus | September | Oktober | November |
| 1 | Gedung Administrasi UPT | 687.000 | 601.300 | 689.00 | 674.500 | 695.000 |
| 2 | UPL | 456.100 | 330.100 | 514.800 | 538.300 | 809.800 |
| 3 | Gedung Pelayanan Terpadu | 346.210 | 247.640 | 200.520 | 298.120 | 204.210 |
| Total |  | 1.489.310 | 1.179.040 | 715320 | 1.510.920 | 1.709.010 |

Sumber: PT. Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, 2023

    - Pengujian Air Bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta

Pengujian air bersih di PPS Nizam Zachman Jakarta pada Bulan Juli - November 2023, tidak dapat dilakukan dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pihak penyedia jasa atau layanan pengujian lingkungan hidup sedang melaksanakan kegiatan renovasi Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup Dareah (LLHD).

Gambar 3. Surat Pengumuman Penutupan Sementara LLHD

  - Pemantauan Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman Jakarta

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna medukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Salah satu fungsi pemerintahan adalah pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi Pelabuhan Perikanan, setiap Pelabuhan Perikanan memiliki fasiltas fungsional yang mendukung kegiatan pengolahan limbah, seperti instalasi pengolahan air limbah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, air limbah adalah air yang berasal dari suatu ptoses dalam suatu kegiatan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air untuk sumber air limbah dari rumah tangga dan air limpasan atau nirtik bagi usaha mikro dan kecil. Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha. Sedangkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengahasilkan air limbah wajib mengolah air limbah. Hasil pengolahan air limbah dari sarana dan prasarana pengendalia pencemaran air harus memenuhi baku mutu air limbah. Dalam pemenuhan baku mutu air limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

    - Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman Jakarta

Terdapat ± 120 perusahaan perikanan skala menengah dan besar yang merupakan tenant PT. Perikanan Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di PPS Nizam Zachman Jakarta berdasarkan berita acara pengawasan lingkungan hidup tanggal 23 April 2022. Mayoritas jenis kegiatan tenant tersebut adalah industri pengolahan ikan/hasil laut dan cold storage yang tentunya dalam kegiatannya akan menghasilkan limbah cair. Dari seluruh tenant tersebut hanya 34 perusahaan yang air limbahnya terkoneksi dengan jaringan pipa air limbah Pelabuhan dan dialirkan menuju ke IPAL Komunal (UPL) milik UPT PPS Nizam Zachman Jakarta. Limbah cair industri perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta mengandung bahan organik yang tinggi dan tingkat pencemaran limbah cair di PPS Nizam Zachman Jakarta sangat tergantung pada proses pengolahan dan jenis bahan baku yang diolah. Air limbah pada effluent umumnya berasal dari proses pengolahan serta pencucian ikan dan udang. Setiap pengolahan ikan dan udang akan menghasilkan air limbah hasil dari pemotongan, pencucian dan pengolahan produk. Limbah ini mengandung darah ikan, potongan-potongan kecil daging dan kulit ikan dan udang, isi perut ikan, kondensat dari operasi pemasakan dan air pendinginan dari kondensor. Oleh karena itu perlu melakukan pengujian kualitas air limbah dihasilkan dari aktivitas industri pengolahan ikan/hasil laut dan cold storage agar tidak mencemari lingkungan.

Unit Pengolah Limbah (UPL) merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu kegiatan usaha untuk meminimalisasi dampak pencemaran lingkungan. Kinerja UPL sangat menentukan kualitas air yang akan dibuang ke lingkungan. Kurang optimalnya kinerja UPL berpotensi tidak terpenuhinya baku mutu yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, lampiran XIV Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, air limbah adalah air yang berasal dari suatu ptoses dalam suatu kegiatan. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

    - Pengujian Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman Jakarta

Pengujian air limbah outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman Jakarta pada Bulan Juli - November 2023, tidak dapat dilakukan dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pihak penyedia jasa atau layanan pengujian lingkungan hidup sedang melaksanakan kegiatan renovasi Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup Dareah (LLHD).

Gambar 4. Surat Pengumuman Penutupan Sementara LLHD

Pada bulan Agustus 2023, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok Wilayah Kerja Muara Baru melakukan pengambilan sampel air limbah outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pengujian air limbah menggunakan baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Dan/Atau Usaha Lampiran II. Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan dan/atau Usaha Lainnya.

    - Hasil Pengujian Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah PPS Nizam Zachman Jakarta

Hasil pengujian air limbah Outlet UPL yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok Wilayah Kerja Muara Baru pada Bulan Agustus 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 8. Hasil Uji Air Limbah Outlet Unit Pengolah Limbah Bulan Agustus 2023

| No | Parameter | Satuan | Hasil | Baku Mutu | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fisika |  |  |  |  |  |
| 1 | Suhu | °C | 22,7 | 38 | IK/KK/Mtd 34d(Potensiometri) |  |
| 2 | Total Zat Padat Terlarut | mg/L | 3416 | 1000 | IK/KK/Mtd 40d(Potensiometri) |  |
| 3 | Total Zat Padat Tersuspensi | mg/L | 330 | 100 | IK/KK/Mtd 55d(Fotometri) |  |
|  | Kimia |  |  |  |  |  |
| 4 | Amonia-N | mg/L | < 0,06 | 0,5 | IK/KK/Mtd 2d(Spektrofotometri) |  |
| 5 | Arsen (As) total | mg/L | 0,05 | 0,1 | SM APHA 23rd Ed. 3030 K dan 3125 B, 2017 |  |
| 6 | Besi (Fe) terlarut | mg/L | < 0,007 | 0,3 | SM APHA 23rd Ed. 3030 B dan 3125 B, 2017 |  |
| 7 | BOD | mg/L | 82 | 75 | IK/KK/Mtd 55d(Fotometri) |  |
| 8 | COD | mg/L | 208 | 100 | IK/KK/Mtd 55d(Fotometri) |  |
| 9 | Fenol | mg/L | 8,917 | 0,5 | IK/KK/Mtd 12d(Spektrofotometri) |  |
| 10 | Fluorida (F) | mg/L | 4,83 | 2 | APHA 4500-F-D Edisi 23. 2017 |  |
| 11 | Kadmium (Cd) terlarut | mg/L | < 0,0005 | 0,05 | APHA 3125B Ed 23.2017 |  |
| 12 | Klorin bebas | mg/L | 0,33 | 1 | IK/KK/Mtd 19d(Fotometri) |  |
| 13 | Kromium (Valensi 6) | mg/L | < 0,0034 | 0,1 | APHA 3500-Cr B Edisi 23.2017 |  |
| 14 | Mangan (Mn) terlarut | mg/L | < 0,005 | 0,4 | SM APHA 23rd Ed. 3030 B dan 3125 B, 2017 |  |
| 15 | Nikel (Ni) total | mg/L | < 0,007 | 0,2 | SM APHA 23rd Ed. 3030 K dan 3125 B, 2017 |  |
| 16 | Nitrat (Sebagai N) | mg/L | 161,17 | 10 | IK/KK/Mtd 24d(Spektrofotometri) |  |
| 17 | Nitrit (Sebagai N) | mg/L | 0,6 | 1 | IK/KK/Mtd 25d(Spektrofotometri) |  |
| 18 | Ph Lab | - | 6,95 | 6-9 | SNI 06-6989.11-2004 |  |
| 19 | Raksa (Hg) | mg/L | < 0,000313 | 0,02 | APHA 3112B Ed23.2017 |  |
| 20 | Seng (Zn) | mg/L | < 0,06 | 5 | SNI 6989.7-2009 |  |
| 21 | Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan) | mg/L | 0,34 | 1 | IK/KK/Mtd 31d(Spektrofotometri) |  |
| 22 | Sianida | mg/L | 0,005 | 0,05 | IK/KK/Mtd 32d(Spektrofotometri) |  |
| 23 | Sulfida | mg/L | 0 | 0,05 | IK/KK/Mtd 36d(Potensiometri) |  |
| 24 | Tembaga (Cu) total | mg/L | < 0,17 | 2 | SNI 6989.6 : 2009 |  |
| 25 | Timbal (Pb) | mg/L | < 0,002 | 0,1 | APHA 3125B Ed23.2017 |  |
| 26 | Total Kromium (Cr) | mg/L | < 0,001 | 0,5 | SM APHA 23rd Ed. 3030 K dan 3125 B, 2017 |  |
| 27 | Zat Organik (KMnO4) | mg/L | 22,2 | 85 | SNI 06-6989.22-204 |  |

Sumber: Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023

Berdasarakan hasil pengujian air limbah UPL pada bulan Agustus 2023 parameter Total Zat Padat Terlarut, Total Zat Padat Tersuspensi, BOD, COD, Fenol, Fluorida (F) dan Nitrat (Sebagai N) yang melebihi baku mutu berdasarkan baku mutu air limbah bagi kegiatan dan/atau usaha lainnya.

  - Pemantauan Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak Kapal Perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi Pelabuhan Perikanan, setiap Pelabuhan Perikanan harus memiliki fasiltas pokok yang salah satunya adalah kolam pelabuhan. Fungsi kolam pelabuhan adalah untuk menampung kapal dalam melakukan kegiatan bongkar muat tanpa terganggu oleh arus maupun gelombang serta sebagai tempat bermanuver selama di wilayah kerja perairan pelabuhan. Oleh sebab itu kolam pelabuhan seharusnya berada didalam wilayah yang terlindung.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan mutu laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang diiakukan untuk menjaga mutu laut. Mutu laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status Mutu Laut adalah tingkatan Mutu Laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Mutu Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

    - Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta

Kualitas air kolam PPS Nizam Zachman Jakarta dapat dipengaruhi oleh limbah yang berasal dari kegiatan pelabuhan perikanan, kegiatan bongkar muat ikan, kegiatan perbaikan kapal dan aktivitas lainnya seperti terjadi tumpahan pembongkaran muatan yang masih bercampur minyak dan oli dari sisa air ballast dan air sisa pencucian. Banyaknya limbah di kolam pelabuhan berdampak juga terhadap organisme yang hidup didalamnya terutama komonitas makrozoobenthos. Untuk itu perlu dilakukannya pemantauan mutu air laut kolam PPS Nizam Zachman Jakarta, sehingga dapat mengetahui kualitas air laut apakah masih sesuai dengan ketentuan baku mutu air laut atau melebihi baku mutu air laut. Jika melebihi baku mutu air laut, dapat disimpulkan bahwa kualitas air laut tercemar dan dapat menyebabkan kerusakan laut. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut. Sedangkan Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan.

    - Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta

Pengujian air laut di PPS Nizam Zachman Jakarta dilakukan oleh PT. Unilab Perdana selaku pihak penyedia jasa atau layanan pengujian lingkungan hidup yang memiliki laboratorium di bidang lingkungan hidup. Lokasi kegiatan pengujian sampel air laut dilakukan di Laboratorium PT. Unilab Perdana, Jl. Ciledug Raya No. 10, RT 2/RW 4, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gambar 5. Lokasi Pengujian Sampel Air Laut

Gambar 6. PT. Unilab Perdana

Lokasi kegiatan pengambilan sampel air laut berada di Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Barat yang terletak pada koordinat S 060 05' 50,93’’; E 1060 48' 6,58’’ dan Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Timur yang terletak pada koordinat S 060 5' 40,46’’; E 1060 48' 12,39’’.

Gambar 7. Lokasi Pengambilan Sampel Air Laut Area Barat

Gambar 8. Lokasi Pengambilan Sampel Air Laut Area Timur

Pengujian air laut bersumber dari air laut yang berada di kolam PPS Nizam Zachman Jakarta. Metode pengambilan sampel mengacu kepada SNI 6964.8:2015 tentang Kualitas Air Laut bagian 8: Metode pengambilan contoh uji air laut. Pengambilan sampel air laut dilakukan oleh petugas PT. Unilab Perdana dengan menggunakan ember plastik yang dilengkapi dengan tali, kemudian sampel air laut dituang ke dalam botol sampel. Sampel air laut yang sudah terisi di dalam botol sampel, kemudian dibawa dan dilakukan pengujian/analisis lebih lanjut di laboratorium lingkungan hidup PT. Unilab Perdana. Beberapa peralatan yang digunakan yaitu ember bertali, botol sampel, cool box sampel, secchi disk, kendaraan bermotor, alat tulis, laptop, printer, Handphone.

Gambar 9. Proses Pengambilan Sampel Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta

Baku mutu pengujian air laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lampiran VIII Baku Mutu Air Laut Pelabuhan.

    - Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta

Hasil pengujian air laut kolam pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta area barat dan timur yang dilakukan oleh PT. Unilab Perdana pada tanggal 29 September 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 9. Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Barat

| NO | PARAMETER | SATUAN | BAKU MUTU | HASIL | METODE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | FISIKA |  |  |  |  |
| 1 | Kecerahan (insitu) | meter | > 3 | 3 | UP.IK.21.01.158 (Secchi Disk) |
| 2 | Kebauan (insitu) | - | Tidak Berbau | Tidak Berbau | SNI 06-6860-2002 |
| 3 | Padatan tersuspensi total (TSS) (*) | mg/L | 80 | 3 | UP.IK.21.01.07 (Spektrofotometri) |
| 4 | Sampah (insitu) | - | Nihil | Positif | Visual |
| 5 | Suhu (insitu) | OC | Alami | 31 | SNI 06-6989.23-2005 |
| 6 | Lapisan minyak (insitu) | - | Nihil | Positif | Visual |
| B | KIMIA |  |  |  |  |
| 1 | pH (insitu) | - | 6,5 - 8,5 | 8 | SNI 6989.11:2019 |
| 2 | Salinitas | o/oo | Alami | 24 | APHA Ed. 23rd 2520.B-2017 |
| 3 | Amonia Total (NH3-N) | mg/L | 0,3 | <0,01 | SNI 19-6964.3-2003 |
| 4 | Sulfida (H2S) | mg/L | 0,03 | < 0,007 | SNI 19-6964.4-2003 |
| 5 | Hidrokarbon Petroleum Total (TPH) | mg/L | 1 | <0,02 | US EPA 8015C (2007) |
| 6 | Senyawa Fenol Total | mg/L | 0,002 | < 0,001 | APHA Ed. 23rd 5530-Phenol.B.D-2017 |
| 7 | PCB (Poliklor Bifenil) | ug/L | 0,01 | < 0,008 | UP.IK.21.01.155 (GCMS) |
| 8 | Surfaktan (deterjen) | mg/L | 1 | < 0,03 | UP.IK.21.01.147 (Spektrofotometri) |
| 9 | Minyak dan Lemak | mg/L | 5 | < 0,2 | Ekstrasi - Spektrofotometri |
| 10 | TBT (Tri Butil Tin) | µg/L | 0,01 | <0,005 | OWI-TO13 (GC-MS) |
| 11 | Raksa (Hg) | mg/L | 0,003 | < 0,00006 | SNI 19-6964.2-2003 |
| 12 | Kadmium (Cd) | mg/L | 0,01 | < 0,0002 | APHA Ed. 23rd 3125.B, 3030.B-2017 |
| 13 | Tembaga (Cu) | mg/L | 0,05 | < 0,0001 | APHA Ed. 23rd 3125.B, 3030.B-2017 |
| 14 | Timbal (Pb) | mg/L | 0,05 | < 0,0002 | APHA Ed. 23rd 3125.B, 3030.B-2017 |
| 15 | Seng (Zn) | mg/L | 0,1 | < 0,002 | APHA Ed. 23rd 3125.B, 3030.B-2017 |
| C | MIKROBIOLOGI |  |  |  |  |
| 1 | Coliform (total) | Jumlah/100 ml | 1.000 | 230 | APHA Ed. 23rd 9221.A,B dan C-2017 |

Sumber: Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana, 2023

Tabel 10. Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Timur

| NO | PARAMETER | SATUAN | BAKU MUTU | HASIL | METODE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | FISIKA |  |  |  |  |
| 1 | Kecerahan (insitu) | meter | > 3 | 3 | UP.IK.21.01.158 (Secchi Disk) |
| 2 | Kebauan (insitu) | - | Tidak Berbau | Tidak Berbau | SNI 06-6860-2002 |
| 3 | Padatan tersuspensi total (TSS) (*) | mg/L | 80 | 3 | UP.IK.21.01.07 (Spektrofotometri) |
| 4 | Sampah (insitu) | - | Nihil | Nihil | Visual |
| 5 | Suhu (insitu) | OC | Alami | 31 | SNI 06-6989.23-2005 |
| 6 | Lapisan minyak (insitu) | - | Nihil | Positif | Visual |
| B | KIMIA |  |  |  |  |
| 1 | pH (insitu) | - | 6,5 - 8,5 | 8 | SNI 6989.11:2019 |
| 2 | Salinitas | o/oo | Alami | 24 | APHA Ed. 23rd 2520.B-2017 |
| 3 | Amonia Total (NH3-N) | mg/L | 0,3 | 0,2 | SNI 19-6964.3-2003 |
| 4 | Sulfida (H2S) | mg/L | 0,03 | < 0,007 | SNI 19-6964.4-2003 |
| 5 | Hidrokarbon Petroleum Total (TPH) | Mg/L | 1 | <0,02 | US EPA 8015C (2007) |
| 6 | Senyawa Fenol Total | mg/L | 0,002 | < 0,001 | APHA Ed. 23rd 5530-Phenol.B.D-2017 |
| 7 | PCB (Poliklor Bifenil) | ug/L | 0,01 | < 0,008 | UP.IK.21.01.155 (GCMS) |
| 8 | Surfaktan (deterjen) | mg/L | 1 | < 0,03 | UP.IK.21.01.147 (Spektrofotometri) |
| 9 | Minyak dan Lemak | mg/L | 5 | < 0,2 | Ekstrasi - Spektrofotometri |
| 10 | TBT (Tri Butil Tin) | µg/L | 0,01 | <0,005 | OWI-TO13 (GC-MS) |
| 11 | Raksa (Hg) | mg/L | 0,003 | < 0,00006 | SNI 19-6964.2-2003 |
| 12 | Kadmium (Cd) | mg/L | 0,01 | <0,0002 | APHA Ed. 23rd 3125.B, 3030.B-2017 |
| 13 | Tembaga (Cu) | mg/L | 0,05 | <0,0001 | APHA Ed. 23rd 3125.B, 3030.B-2017 |
| 14 | Timbal (Pb) | mg/L | 0,05 | <0,0002 | APHA Ed. 23rd 3125.B, 3030.B-2017 |
| 15 | Seng (Zn) | mg/L | 0,1 | <0,002 | APHA Ed. 23rd 3125.B, 3030.B-2017 |
| C | MIKROBIOLOGI |  |  |  |  |
| 1 | Coliform (total) | Jumlah/100 ml | 1.000 | 200 | APHA Ed. 23rd 9221.A,B dan C-2017 |

Sumber: Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana, 2023

Berdasarkan hasil pengujian air laut kolam PPS Nizam Zachman Jakarta pada tanggal 29 September 2023 parameter kecerahan, sampah dan lapisan minyak yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lampiran VIII Baku Mutu Air Laut Pelabuhan. Hal ini dikarenakan pada saat pasang air laut sampah dari laut masuk ke dalam kolam Pelabuhan dan pada saat surut serta pada saat kapal yang masuk dan keluar kolam Pelabuhan, putaran baling-baling kapal menyebabkan sedimen dan sampah yang berada di dasar perairan terangkat ke atas dan membuat air kolam menjadi keruh. Selain itu masih adanya tumpahan minyak di permukaan kolam PPS Nizam Zachman Jakarta yang teridentifikasi secara visual. Tumpahan minyak di kolam PPS Nizam Zachman Jakarta berasal dari buangan sisa minyak pelumas dari kapal.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukannya perlindungan dan pengelolaan mutu laut agar dapat menjaga mutu air laut di kolam PPS Nizam Zachman Jakarta. Selain itu perlu melakukan pengendalian pencemaran kerusakan air laut sehingga dapat mecegah atau menanggulangi pencemaran di laut akibat dari kegiatan di kolam PPS Nizam Zachman Jakarta. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan mutu laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang diiakukan untuk menjaga mutu laut. Sedangkan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut dan/atau Kerusakan Laut.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi dan mengelola mutu air laut di kolam PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan kualitas air laut kolam PPS Nizam Zachman Jakarta setiap 6 (enam) Bulan sekali.

- Menambah beberapa lokasi pengambilan sampel air laut kolam PPS Nizam Zachman Jakarta, seperti di pintu kolam, tengah kolam, sisi dermaga barat dan sisi dermaga timur.

- Melarang membuang sampah, melakukan perbaikan kapal dan membuang sisa minyak pelumas di kolam PPS Nizam Zachman Jakarta.

- Melakukan pengambilan/penyaringan minyak di kolam PPS Nizam Zachman Jakarta.

- Menyediakan fasilitas pemulihan material (MRF).

  - Pengerukan Lumpur Saluran Drainase

Proses pengerukan lumpur saluran drainase dilakukan oleh petugas kebersihan PPS Nizam Zachman Jakarta dengan cara mengambil lumpur dan sampah yang berada di saluran drainase, lalu memindahkannya ke tempat penampungan sampah sementara dengan menggunakan peralatan penunjang kegiatan kebersihan. Kegiatan Ini bertujuan untuk tetap menjaga dan mempertahankan fungsi dari saluran drainase itu sendiri dan agar Kawasan PPS Nizam Zachman Jakarta dapat terhindar dari genangan air bahkan banjir sekalipun.

  - Pemantauan Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta

Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pencemaran udara terjadi jika komposisi zat-zat yg ada di udara melampaui ambang batas yang ditentukan. Adanya bahan-bahan kimia yang melampaui batas dapat membahayakan kesehatan manusia, mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan dan terganggunya iklim (cuaca) dengan aktivitas manusia serta kemajuan teknologi terutama akibat proses pembakaran bahan bakar di industri atau kendaraan bermotor, maka banyak gas-gas yang dihasilkan dan bercampur dengan udara sebagai zat pencemar. Bahan kimia yang merupakan zat pencemar udara adalah karbon dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), senyawa hidrokarbon, dan partikulat logam berat. Untuk itu perlu melakukan pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien.

    - Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta merupakan salah satu dari 6 Pelabuhan Perikanan kelas A (Samudera) dan merupakan Pelabuhan Perikanan terbesar di Indonesia. Sebagai Pelabuhan Perikanan terbesar dengan kompleksitas aktifitas perikanan yang padat, serta kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang berjalan secara terus menerus, maka akan menimbulkan masalah lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah kualitas udara. Penurunan kualitas udara kawasan industri sudah menjadi isu penting, karena dampak pencemaran udara sangat berbahaya baik bagi manusia, maupun mahluk hidup beserta lingkungan sekitarnya. Kualitas udara ambien di PPS Nizam Zachman Jakarta selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (aktivitas transportasi darat, aktivitas transportasi laut) dan sumber yang tidak bergerak (umumnya kegiatan industry perikanan). Pemantauan kualitas udara ambien merupakan bagian dari pengelolaan kualitas udara dengan tujuan menjadikan kualitas udara di lingkungan layak bagi kesehatan manusia.

    - Pengujian Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta

Pengujian udara ambien di PPS Nizam Zachman Jakarta dilakukan oleh PT. Unilab Perdana selaku pihak penyedia jasa atau layanan pengujian lingkungan hidup yang memiliki laboratorium di bidang lingkungan hidup. Lokasi kegiatan pengujian sampel udara ambien dilakukan di Laboratorium PT. Unilab Perdana, Jl. Ciledug Raya No. 10, RT 2/RW 4, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gambar 10. Lokasi Pengujian Sampel Udara Ambien

Gambar 11. PT. Unilab Perdana

Lokasi kegiatan pengambilan sampel udara ambien berada di Dermaga Barat yang terletak pada koordinat S 060 5’ 59,90’’; E 1060 48’ 06,58’’ dan Area Pasar Ikan Modern yang terletak pada koordinat S 060 6' 35,14’’; E 1060 48' 05,70’’.

Gambar 12. Lokasi Pengambilan Sampel Udara Ambien Dermaga Barat

Gambar 13. Lokasi Pengambilan Sampel Udara Ambien Pasar Ikan Modern

Pemilihan lokasi Area Pasar Ikan Modern dipilih karena mempertimbangkan beberapa aspek antara lain lokasi yang representative, ketersediaan energi listrik untuk operasional alat dan faktor keamanan. Metode penentuan lokasi mengacu kepada SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien Bagian 6: Penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien.

Pengujian udara ambien dilakukan oleh petugas PT. Unilab Perdana selama 1 x 24 Jam dengan metode pengambilan sampel udara ambien menggunakan grab sampling. Grab sampling merupakan pemantauan secara manual yang dilakukan dengan cara pengambilan sampel terlebih dahulu dengan menggunakan alat high volume air sampler dan low volume air sampler. Sampel udara ambien yang sudah didapatkan, kemudian dibawa dan dilakukan pengujian/analisis lebih lanjut di laboratorium lingkungan hidup PT. Unilab Perdana. Beberapa peralatan yang digunakan yaitu high dan low volume air sampler, kendaraan bermotor, steker, alat tulis, laptop, printer, handphone.

Gambar 14. Proses Pengambilan Sampel Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta

Baku mutu pengujian udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien.

    - Hasil Pengujian Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta

Hasil pengujian udara ambien di Dermaga Barat dan Area Pasar Ikan Modern yang dilakukan oleh PT. Unilab Perdana pada tanggal 29 – 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Pengujian Udara Ambien Dermaga Barat

| No | Parameter | Waktu Pengukuran | Baku Mutu | Satuan | Hasil | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sulfur Dioksida (SO2) | 1 Jam | 150 | µg/m3 | 41 | SNI 7119.7:2017 |
| 2 | Karbon Monoksida (CO) | 1 Jam | 10.000 | µg/m3 | 4.445 | SNI 7119.10-2011 |
| 3 | Nitrogen Dioksida (NO2) | 1 Jam | 200 | µg/m3 | 36 | SNI 7119.2:2017 |
| 4 | Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3) | 1 Jam | 150 | µg/m3 | 45 | SNI 7119.8:2017 |
| 5 | Hidrokarbon Non Metana (NMHC) | 3 Jam | 160 | µg/m3 | 20 | SNI 7119.13-2009 |
| 6 | Partikulat debu < 100 µm (TSP) | 24 Jam | 230 | µg/m3 | 59 | SNI 7119.3:2017 |
| 7 | Partikulat debu < 10 µm (PM10) | 24 Jam | 75 | µg/m3 | 33 | SNI 7119.14:2016 |
| 8 | Partikulat debu < 2,5 µm (PM2,5) | 24 Jam | 55 | µg/m3 | 21 | SNI 7119.15:2016 |
| 9 | Timbal (Pb) | 24 Jam | 2 | µg/m3 | 0,1 | UP.IK.21.01.212 (ICP - OES) |

Sumber: Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana, 2023.

Tabel 12. Hasil Pengujian Udara Ambien Area Pasar Ikan Modern.

| No | Parameter | Waktu Pengukuran | Baku Mutu | Satuan | Hasil | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sulfur Dioksida (SO2) | 1 Jam | 150 | µg/m3 | 43 | SNI 7119.7:2017 |
| 2 | Karbon Monoksida (CO) | 1 Jam | 10.000 | µg/m3 | 4.525 | SNI 7119.10-2011 |
| 3 | Nitrogen Dioksida (NO2) | 1 Jam | 200 | µg/m3 | 37 | SNI 7119.2:2017 |
| 4 | Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3) | 1 Jam | 150 | µg/m3 | 43 | SNI 7119.8:2017 |
| 5 | Hidrokarbon Non Metana (NMHC) | 3 Jam | 160 | µg/m3 | 22 | SNI 7119.13-2009 |
| 6 | Partikulat debu < 100 µm (TSP) | 24 Jam | 230 | µg/m3 | 102 | SNI 7119.3:2017 |
| 7 | Partikulat debu < 10 µm (PM10) | 24 Jam | 75 | µg/m3 | 53 | SNI 7119.14:2016 |
| 8 | Partikulat debu < 2,5 µm (PM2,5) | 24 Jam | 55 | µg/m3 | 37 | SNI 7119.15:2016 |
| 9 | Timbal (Pb) | 24 Jam | 2 | µg/m3 | 0,2 | UP.IK.21.01.212 (ICP - OES) |

Sumber: Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana, 2023.

Berdasarkan hasil pengujian udara ambien di Dermaga Barat dan Area Pasar Ikan Modern yang dilakukan pada tanggal 29 – 30 September 2023, tidak ada parameter yang melebih baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien. Tidak ada parameter yang melebihi baku mutu dikarenakan PPS Nizam Zachman Jakarta berada di daerah pesisir dengan yang kecepatan angin sedang dan berada di area industri dengan lalu lintas yang sedang serta memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi dan mengelola mutu udara di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut:

- Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor

- Mengendalikan jam operasional perkantoran dan industri

- Melakukan penanaman pohon di Ruang Terbuka Hijau

- Melakukan uji emisi sumber tidak bergerak (genset) dan sumber bergerak (kendaraan bermotor)

  - Pemantauan Emisi Genset dan Pompa Engine PPS Nizam Zachman Jakarta

Genset merupakan perangkat kombinasi antara pembangkit listrik (Generator) dan mesin penggerak yang digabung dalam satu set unit untuk menghasilkan tenaga listrik. Mesin penggerak genset pada umumnya merupakan mesin pembakaran internal berupa motor/mesin diesel menggunakan bahan bakar solar dan mesin dengan bahan bakar bensin. Sedangkan generator merupakan perangkat yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam, mesin dengan pembakaran dalam atau genset adalah mesin berbahan bakar minyak maupun gas yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis dengan menggunakan mesin timbal balik secara pengapian dengan percikan atau pengapian dengan tekanan.

PPS Nizam Zachman Jakarta selaku penanggung jawab kegiatan yang mengoperasikan genset, berkewajiban melakukan pemantauan emisi genset sesuai dengan ketentuan baku mutu emisi dan beban emisi maksimum. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam, baku mutu emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien. Sedangkan beban emisi maksimum adalah beban emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.

    - Genset dan Pompa Engine PPS Nizam Zachman Jakarta

Dalam mendukung kegiatan operasional perkantoran, PPS Nizam Zachman Jakarta menyediakan 2 (dua) genset dengan daya sebesar 100 kVA atau setara dengan 80 kW (Low Voltage Main Distribution Panel (LVMDP)) dan 350 kVA atau setara dengan 280 kW (Power House) yang dapat menyuplai energi listrik ke Gedung Administrasi, Gedung Pelayanan Terpadu dan beberapa fasilitas publik. Selain itu terdapat 3 (tiga) genset (sejenis generator/diesel engine) yang mendukung kegiatan operasional lingkungan yaitu pompa engine pengendali banjir timur dengan daya sebesar 100 kVA atau setara dengan 80 kW, genset unit pengolah limbah dengan daya sebesar 300 kVA atau setara dengan 240 kW dan genset pompa pengendali banjir dengan daya sebesar 250 kVA atau setara dengan 200 kW. Genset tersebut memiliki prinsip kerja yaitu mengubah energi bahan bakar menjadi energi listrik. Genset juga berguna untuk melindungi keselamatan pegawai dan inventaris kantor dari kerusakan serta memastikan aktivitas operasional kantor tetap berjalan meskipun terjadi pemadaman listrik dari PLN. Setiap minggu genset dilakukan pemeliharaan meliputi pembersihan, pemanasan dan pemeriksaan pelumas.

Gambar 15. Genset Power House (350 kVA)

Gambar 16. Genset LVMDP (100 kVA)

Sumber emisi gas buang yang dihasilkan pada sektor perkantoran dan industry salah satunya berasal dari sumber emisi tidak bergerak, yaitu generator set (genset). Sumber Emisi adalah sumber pencemar dari usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan Emisi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam). Genset yang diaktifkan ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN dan dilakukan pemasanasan minimal 15 – 30 menit akan menghasilkan emisi.  Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.

    - Pengujian Emisi Genset dan Pompa Engine PPS Nizam Zachman Jakarta

Pengujian emisi genset di PPS Nizam Zachman Jakarta dilakukan oleh PT. Unilab Perdana selaku pihak penyedia jasa atau layanan pengujian lingkungan hidup yang memiliki laboratorium di bidang lingkungan hidup. Lokasi kegiatan pengujian sampel emisi dilakukan di Laboratorium PT. Unilab Perdana, Jl. Ciledug Raya No. 10, RT 2/RW 4, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gambar 17. Lokasi Pengujian Sampel Emisi Genset

Gambar 18. PT. Unilab Perdana

Lokasi kegiatan pengambilan sampel emisi berada di Gedung Geset Power House yang terletak pada koordinat S 060 05' 52,21’’; E 1060 47' 56,33’’ dan Gedung Genset LVMDP yang terletak pada koordinat S 060 05' 59,60’’; E 1060 47' 59,59’’.

Gambar 19. Lokasi Pengambilan Sampel Emisi Genset Power House

Gambar 20. Lokasi Pengambilan Sampel Emisi Genset LVMDP

Pengujian emisi genset bersumber dari cerobong genset Power House 350 kVA dan cerobong Genset LVMDP 100 kVA. Metode pengambilan sampel mengacu kepada Keputusan Kepala Bapedal No 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. Pengambilan sampel emisi dilakukan oleh petugas PT. Unilab Perdana dengan menggunakan metode isokinetic. Metode Isokinetik adalah metode yang dianjurkan dalam menentukan konsentrasi partikulat/besaran parameter emisi riil pada aliran fluida/cerobong. Sampel emisi yang sudah didapatkan, kemudian dibawa dan dilakukan pengujian/analisis lebih lanjut di laboratorium lingkungan hidup PT. Unilab Perdana. Beberapa peralatan yang digunakan yaitu flue gas analyser, kendaraan bermotor, alat tulis, laptop, printer, handphone

Gambar 21. Proses Pengambilan Sampel Emisi PPS Nizam Zachman Jakarta

Baku mutu pengujian emisi genset menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam, lampiran I.1 baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam atau genset kapasitas 101 - 500 kw dengan bahan bakar minyak.

    - Hasil Pengujian Emisi dan Pompa Engine PPS Nizam Zachman Jakarta

Hasil pengujian emisi genset power house 350 kVA dan genset LVMDP 100 kVA yang dilakukan oleh PT. Unilab Perdana pada tanggal 29 September 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Pengujian Emisi Genset Power House 350 kVA.

| No | Parameter | Satuan | Baku Mutu | Hasil |  | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Terukur | Terkoreksi |  |
| 1 | Nitrogen Oksida Sebagai (NOx) | mg/Nm3 | 3.400 | 87 | 150 | UP. IK.24.01.01 (Combustion gas analyzer) |
| 2 | Karbon Monoksida (CO) | mg/Nm3 | 170 | 71 | 124 | UP. IK.24.01.01 (Combustion gas analyzer) |
| 3 | Velocity (*) | m/detik | - | 10,79 | - | UP. IK.24.01.01 (Combustion gas analyzer) |
| 4 | Oksigen (O2) | % | - | 17,5 | - | UP. IK.24.01.01 (Combustion gas analyzer) |

Sumber: Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana, 2023.

Tabel 14. Hasil Pengujian Emisi Genset LVMDP 100 kVA

| No | Parameter | Satuan | Baku Mutu | Hasil |  | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Terukur | Terkoreksi |  |
| 1 | Nitrogen Oksida Sebagai (NOx) | mg/Nm3 | 3.400 | 306 | 583 | UP. IK.24.01.01 (Combustion gas analyzer) |
| 2 | Karbon Monoksida (CO) | mg/Nm3 | 170 | 316 | 602 | UP. IK.24.01.01 (Combustion gas analyzer) |
| 3 | Velocity (*) | m/detik | - | 10,73 | - | UP. IK.24.01.01 (Combustion gas analyzer) |
| 4 | Oksigen (O2) | % | - | 17,8 | - | UP. IK.24.01.01 (Combustion gas analyzer) |

Sumber: Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kalibrasi PT. Unilab Perdana, 2023.

Berdasarkan hasil pengujian emisi Cerobong Genset LVMDP (100 kVA) yang dilakukan pada tanggal 29 September 2023, parameter yang melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam, lampiran I.1 baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam atau genset kapasitas 101 - 500 kw dengan bahan bakar minyak adalah Karbon Monoksida (CO). Hal tersebut disebabkan kurangnya udara yang masuk ke dalam ruang bakar mesin dampak dari filter udara yang kotor dan tersumbat.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara genset dan pompa engine agar tetap dalam kondisi optimal adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pemanasan Genset dan Pompa Engine.

Pemanasan genset dan pompa engine dapat dilakukan satu kali seminggu. Pemanasan genset dilakukan untuk menjaga kehandalan mesin agar tetap dapat aktif bekerja.

- Melakukan Pemeriksaan Accu, Oli, Filter Bahan Bakar, Indicator Mesin, System Pembuangan dan system pendingin.

Pemeriksaan dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan pada genset.

- Mengganti sparepart genset dan pompa engine

Penggantian sparepart genset sangat penting, terlebih jika genset telah digunakan dalam kurun waktu yang lama. Untuk mengetahui komponen genset apa saja yang harus diperbaiki dan kapan waktu untuk melakukan penggantian sparepart dapat dilihat di buku panduan genset.

- Menjaga kebersihan area genset dan pompa engine

- Bersihkan debu, kotoran, minyak, oli dan air yang menempel pada genset dan pompa engine, terutama di bagian radiator genset ini secara teratur, sehingga genset dan pompa engine tak akan mudah rusak.

- Menggunakan BBM Solar dengan kualitas yang baik

  - Perawatan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

Pemeliharaan taman Kawasan dilakukan oleh petugas kebersihan PPS Nizam Zachman Jakarta dengan cara menjaga kebersihan taman, memberikan pupuk, menyiram, mencabut rumput dan tanaman liar, serta memangkas tanaman. Taman Kawasan di PPS Nizam Zachman Jakarta berfungsi untuk pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; sarana bagi warga masyarakat untuk berinteraksi dan sebagai tempat rekreasi; serta sebagai sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan. Penanaman adalah proses, cara, perbuatan menanam, kegiatan menanami atau menanamkan pohon dan/atau tanaman tertentu pada lokasi penanaman berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.

Gambar 22. Perawatan Ruang Terbuka Hijau PPS Nizam Zachman Jakarta

  - Kegiatan Pelayanan Lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta

PPS Nizam Zachman Jakarta mempunyai fungsi pelaksanaan pengendalian lingkungan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja di Pelabuhan Perikanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sub Kelompok Tata Kelola Sarana dan Prasarana PPS Nizam Zachman Jakarta melakukan pelayanan lingkungan.

Tabel 15. Permohonan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dari Pengguna Jasa & Stakeholder Bulan Juli – November Tahun 2023.

| No | Tanggal | Nomor Surat | Perihal | Instansi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 Juli 2023 | 092/UP.LMJ/VII/2023 | Keluhan Kebersihan Lingukungan Luar Pabrik Saluran Air Berwarna Merah,dan Berbau | PT. Lola Mina |
| 2 | 28 Agustus 2023 | KL.03.01/3/950/2023 | Pengambilan Sampel Air Limbah | KEMENKES RI |
| 3 | 09 Oktober 2023 | SUM-030/fokkalis/X/2023 | Kerjasama Pengelolaan Sampah. | FOKKALIS |
| 4 | 11 Oktober 2023 | 128/UP/LMJ/X/2023 | Keluhan Pencmaran Air Di Saluran Drainase | PT. Lola Mina |
| 5 | 30 November 2023 | 1339/UN2.F3.11.2/PDP 04.02./2023 | Izin Penelitian dan Pengambilan Sampel Air | Departemen Biologi Universitas Indonesia |

Sumber: Surat Masuk Tata Kelola dan Pelayanan Usaha PPS Nizam Zachman Jakarta, 2023

Pada Bulan Juli dan Oktober 2023, PT. Lola Mina mengirimkan surat keluhan perihal pencemaran air di saluran drainase. Saluran drainase yang dimaksud berada di Jalan Tuna I yang terletak pada samping PT. Lola Mina. Kondisi air saluran drainase tercemar berwarna merah, bau dan berbusa.

Tabel 16. Rekomendasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Bulan Juli – November Tahun 2023.

| No | Tanggal | Nomor Surat | Perihal | Instansi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 September 2023 | B.6276/PPSNZJ/TU.410/IX/2023 | Himbauan Penanganan Limbah Cair dan Limbah B3 | • Direktur Utama PT. Perikanan Indonesia (Perindo) • Branch Manager PT. Perikanan Indonesia Cab. Jakarta • PT. Sinar Laut Abadi • PT. ANUGERAH MINA SEJAHTERA • PT. Arta Mina Jaya • PT.AKR • PT. Anugerah Mina Sejahtera • PT. Arabikatama • PT. Awindo Makmur Sejahtra • PT. Bahtera Indah Nusantara • PT. BENUA AGRI SEJAHTERA • PT. Bintang Mandiri Sampurna • PT. Cenhong Fisherindo • PT. Central Jaya Bahari • PT. Charly Wijaya Tuna • PT. Cipta Surya Gemilang |
| 2 | 5 September 2023 | B.6280/PPSNZJ/TU.410/IX/2023 | Keluhan Kebersihan Lingkungan PT. Lola Mina | • PT. Lola Mina |

Sumber: Surat Keluar Tata Kelola dan Pelayanan Usaha PPS Nizam Zachman Jakarta, 2023

Berdasarkan surat keluar tahun 2023 yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan dari Pengguna Jasa dan Stakeholder di lingkungan PPS Nizam Zachman Jakarta adalah:

- Himbauan penanganan limbah cair dan limbah B3

- Tindak lanjut kebersihan lingkungan.

  - Penyusunan Draft Pra Feasibility Study (FS) Pengelolaan Sampah

  - Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan PPS Nizam Zachman Jakarta (SELARASKAN)

Selaraskan merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan. Tujuan dari Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) adalah:

- Mengendalikan dampak pencemaran dalam proses kegiatan di pelabuhan perikanan

- Memastikan efektifitas dan menunjang pelaksanaan blue fishing port

- Meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di kawasan pelabuhan perikanan

- Memudahkan dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pengukuran pencemaran air dan pencemaran udara

Gambar 23. Tampilan WEB Sistem Informasi Tata Kelola Pelabuhan

    - Hasil Penginputan Data

Berikut merupakan dashboard PPS Nizam Zachman Jakarta pada Bulan Juli – November 2023 dalam Sistem Informasi Tata Kelola Pelabuhan.

Gambar 24. Dashboard PPS Nizam Zachman Jakarta

Gambar 25. Penggunaan Listrik PPS Nizam Zachman Jakarta

Gambar 26. Penggunaan Air Bersih PPS Nizam Zachman Jakarta

Gambar 27. Pengumpulan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta

    - Program Mandatory dan Program Voluntary

Program mandatory merupakan daftar program lingkungan yang wajib di update dengan jumlah total 18 program. Berikut merupakan Program Mandatory:

Program Volantary merupakan daftar program lingkungan tidak wajib tetapi berjalan di Pelabuhan Perikanan (Selain program mandatory). Jumlah Program Voluntary maksimal 5 prgram. Berikut merupakan Program Volantary:

    - Indikator Hasil

- KESIMPULAN & SARAN

  - Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan akhir monitoring dan evaluasi kegiatan tata kelola lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Tata Kelola Lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta Semester II Tahun 2023 yaitu Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah di PPS Nizam Zachman Jakarta, Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta, Pengujian Emisi Genset Power House (350 kVA) dan Emisi Genset LVMDP (100 kVA), Pengujian Udara Ambien PPS Nizam Zachman Jakarta, Perawatan Ruang Terbuka Hijau dan Pelayanan Kegiatan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pelabuhan Perikanan.

- Evaluasi yang dilakukan oleh PPS Nizam Zachman Jakarta terkait kegiatan tata kelola lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta Semester II Tahun 2023 yaitu harus memiliki dokumen lingkungan, penambahan sarana dan prasarana kebersihan, melakukan perbaikan jaringan Unit Pengolahan Limbah, dan memperbaiki saluran drainase.

  - Saran

Saran yang dapat disampaikan dari laporan akhir monitoring dan evaluasi kegiatan tata kelola lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta Semester II Tahun 2023 adalah harus ada prioritas jangka pendek dan jangka Panjang dalam melakukan tata kelola lingkungan.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan Juli 2023

Lampiran 2. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan Agustus 2023

Lampiran 3. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan September 2023

Lampiran 4. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan Oktober 2023

Lampiran 5. Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantar Gebang Bulan November 2023

Lampiran 6. Laporan Hasil Uji Air Limbah Bulan Agustus 2023

Lampiran 7. Laporan Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Barat Bulan September 2023

Lampiran 8. Laporan Hasil Pengujian Air Laut Kolam PPS Nizam Zachman Jakarta Area Timur Bulan September 2023

Lampiran 9. Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien Dermaga Barat Bulan September 2023

Lampiran 10. Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien Area Pasar Ikan Modern Bulan September 2023

Lampiran 11. Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset Power House (350 kVA) Bulan September 2023

Lampiran 12. Laporan Hasil Pengujian Emisi Genset LVMDP (100 kVA) Bulan September 2023